## Plan rationalisation
Nouvel ID | Nouvelle Référence OPSSD | Titre SOP | Domaine | Déclencheur | Absorbe (anciens IDs) | Statut
SOP-01 | OPSSD-03.03.S0.10-P-V1 | Vérification OOB & accès management | ACCÈS | Tout incident — prérequis universel | SOP-01 + SOP-08 + partie SOP-09 | À valider NOC
SOP-02 | OPSSD-03.03.S0.11-P-V1 | Reset GCC / OSPF Ribbon | CLI | Alarme OSPF / GCC | SOP-02 | À valider NOC
SOP-03 | OPSSD-03.03.S0.12-P-V1 | Escalade vendeur (Ribbon TAC) | ESCALADE | Après SOP-02 KO | SOP-03 | À valider NOC
SOP-04 | OPSSD-03.03.S0.13-P-V1 | Diagnostic signal OTN (OSNR + FEC/BER) | SIGNAL | LOS / OSNR dégradé / BER élevé | SOP-04 + SOP-05 | À valider NOC
SOP-05 | OPSSD-03.03.S0.14-P-V1 | PM Counters OTN (rapide + complet) | PERFORMANCE | Dégradation progressive / compteurs en hausse | SOP-11 + SOP-12 | À valider NOC
SOP-06 | OPSSD-03.03.S0.15-P-V1 | Remplacement matériel (carte + SFP) | HARDWARE | FAILED / LOS persistant | SOP-06 + SOP-07 | À valider NOC
SOP-07 | OPSSD-03.03.S0.16-P-V1 | Bascule OLP | PROTECTION | Switch reason actif / protection déclenchée | SOP-10 | À valider NOC
SOP-08 | OPSSD-03.03.S0.17-P-V1 | Validation post-restauration Viavi | VALIDATION | Après intervention hardware | SOP-13 | À valider NOC
SOP-09 | OPSSD-03.03.S0.18-P-V1 | Diagnostic firewall Lugos | ACCÈS MGMT | OOB OK, CLI KO / accès Lightsoft KO | SOP-09 | À valider NOC
PRÉREQUIS | N/A (bloc en-tête) | Bloc prérequis standard (ex-SOP-01 Lightsoft) | TOUS | Présent dans toutes les SOPs | SOP-01 (ancienne) | En-tête universel

## État actuel (13 SOPs)
ID actuel | Titre actuel | Résumé | Nb étapes | Réf SP (OPSCNY) | Problème référence | Redirige vers
SOP-01 | Vérification connectivité Lightsoft | Confirmer l\ | 3 | OPSCNY-01-01 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-01 — Vérification OOB & accès management
SOP-02 | Reset GCC / OSPF Ribbon | Réinitialiser le canal GCC et relancer OSPF sur les nœuds VHB après perte de connectivité. | 4 | OPSCNY-01-02 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-02 — Reset GCC / OSPF Ribbon
SOP-03 | Escalade Ribbon TAC | Ouvrir un SR Ribbon Support si l\ | 3 | — | Aucune référence (ni OPSSD ni OPSCNY) | SOP-03 — Escalade vendeur (Ribbon TAC)
SOP-04 | Diagnostic optique OSNR / SPAN LOSS | Mesurer et interpréter les niveaux optiques sur la chaîne OTN. | 4 | OPSCNY-01-03 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-04 — Diagnostic signal OTN (OSNR + FEC/BER)
SOP-05 | Diagnostic FEC / BER | Analyser les compteurs FEC et le taux d\ | 3 | OPSCNY-02-13 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-04 — Diagnostic signal OTN (OSNR + FEC/BER)
SOP-06 | Remplacement carte service (LB/HB/VHB) | Procédure de remplacement d\ | 6 | OPSCNY-02-14 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-06 — Remplacement matériel (carte + SFP)
SOP-07 | Remplacement SFP / transceiver | Changer un SFP défectueux sur un port OTN ou OOB. | 5 | — | Aucune référence (ni OPSSD ni OPSCNY) | SOP-06 — Remplacement matériel (carte + SFP)
SOP-08 | Vérification OOB Cogent / EuNetwork | Diagnostiquer la perte d\ | 4 | — | Aucune référence (ni OPSSD ni OPSCNY) | SOP-01 — Vérification OOB & accès management
SOP-09 | Diagnostic firewall Lugos | Vérifier et restaurer les règles de filtrage Lugos sur l\ | 3 | — | Aucune référence (ni OPSSD ni OPSCNY) | SOP-09 — Diagnostic firewall Lugos
SOP-10 | Procédure bascule OLP | Gérer un protection switch déclenché sur un lien OTN (OLP = Optical Line Protection). | 4 | — | Aucune référence (ni OPSSD ni OPSCNY) | SOP-07 — Bascule OLP
SOP-11 | Analyse PM Counters Lightsoft | Analyser les compteurs de performance pour identifier une dégradation progressive. | 4 | OPSCNY-02-13 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-05 — PM Counters OTN (rapide + complet)
SOP-12 | PM Counters détaillés (OPSCNY-02-13) | Procédure complète d\ | 5 | OPSCNY-02-13 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-05 — PM Counters OTN (rapide + complet)
SOP-13 | Validation Viavi OTU2 post-restauration (OPSCNY-02-14) | Test de validation RFC 2544 / OTU2 après remplacement physique. Preuve de restauration service. | 5 | OPSCNY-02-14 | Aucune référence OPSSD — seulement OPSCNY interne | SOP-08 — Validation post-restauration Viavi

## Data-fields SOP (wizy)
Section | Data-field | Valeur par défaut | Description / Format attendu | Statut remplissage
metadata | doc_reference | OPSSD-03.03.S0.10-P-V1 | FORMAT: OPSSD-03.03.S0.[10-18]-P-V1 | Auto
metadata | doc_type | SOP | Fixe | Auto
metadata | doc_title | — (à compléter par SOP) | Titre complet de la SOP | À compléter
metadata | doc_domaine | — (à compléter par SOP) | ACCÈS / CLI / SIGNAL / HARDWARE / ... | À compléter
metadata | doc_declencheur | — (à compléter par SOP) | Symptôme ou alarme déclencheur | À compléter
metadata | doc_owner | Service Technique | Fixe | Auto
metadata | doc_verificateur | — (à compléter par SOP) | Nom vérificateur | À compléter
metadata | doc_approbateur | Service ISO | Fixe | Auto
metadata | doc_date_vigueur | — (à compléter par SOP) | DD/MM/YYYY | Obligatoire
metadata | doc_date_revision | — (à compléter par SOP) | DD/MM/YYYY | Obligatoire
prereqs | prereqs_content | — (à compléter par SOP) | Checklist prérequis (accès OOB, droits SSH, spare...) | À compléter
content | s1_title | Objet | Fixe | Auto
content | s1_content | — (à compléter par SOP) | Objectif et contexte de la SOP | À compléter
content | s2_title | Rôles et responsabilités | Fixe | Auto
content | s2_content | — (à compléter par SOP) | Acteurs : NOC tech, NOC senior, TAC | À compléter
content | s3_title | Étapes d'intervention | Fixe | Auto
content | s3_steps | — (à compléter par SOP) | Tableau: N° ¦ Action ¦ Commande/Vérif ¦ Réf SP | À compléter
seuils | seuils_content | — (à compléter par SOP) | Tableau: Métrique ¦ Normal ¦ Dégradé ¦ Critique ¦ Norme | À compléter
decision | decision_resolu | — (à compléter par SOP) | Action si résolu + TTR estimé | À compléter
decision | decision_escalade | — (à compléter par SOP) | SOP suivante si non résolu | À compléter
content | s4_title | Glossaire | Fixe | Auto
content | s4_content | — (à compléter par SOP) | Acronymes : OTN, GCC, OSPF, FEC, BER, OLP... | À compléter

## SOPs × incidents types
SOP ID | Titre | Référence OPSSD | Incidents déclencheurs | Domaine | MOP associé (famille) | Réf SP OPSCNY liée
SOP-01 | Vérification OOB & accès management | OPSSD-03.03.S0.10-P-V1 | Perte accès OOB / Lightsoft injoignable / SSH timeout | ACCÈS | M0.20 SUPERVISION / Tous | OPSCNY-01-01
SOP-02 | Reset GCC / OSPF Ribbon | OPSSD-03.03.S0.11-P-V1 | Alarme OSPF neighbor lost / GCC down / routing instable | CLI | M0.22 CARTE / M0.23 CHASSIS | OPSCNY-01-02
SOP-03 | Escalade vendeur (Ribbon TAC) | OPSSD-03.03.S0.12-P-V1 | Incident non résolu après SOP-01/02 / comportement anormal | ESCALADE | M0.22 CARTE / M0.23 CHASSIS | —
SOP-04 | Diagnostic signal OTN (OSNR + FEC/BER) | OPSSD-03.03.S0.13-P-V1 | LOS / OSNR < 12 dB / BER pre-FEC > 1e-3 / span loss élevé | SIGNAL | M0.21 PHOTONIQUE / M0.24 PORT | OPSCNY-01-03
SOP-05 | PM Counters OTN | OPSSD-03.03.S0.14-P-V1 | Compteurs FEC en hausse / dégradation progressive / jitter | PERFORMANCE | M0.21 PHOTONIQUE / M0.24 PORT | OPSCNY-02-13
SOP-06 | Remplacement matériel (carte + SFP) | OPSSD-03.03.S0.15-P-V1 | Carte FAILED/MISMATCH / SFP absent / LED fixe rouge / LOS persistant | HARDWARE | M0.22 CARTE / M0.23 CHASSIS | —
SOP-07 | Bascule OLP | OPSSD-03.03.S0.16-P-V1 | Switch reason actif / protection OLP déclenchée / coupure fibre | PROTECTION | M0.21 PHOTONIQUE | —
SOP-08 | Validation post-restauration Viavi | OPSSD-03.03.S0.17-P-V1 | Après remplacement HW — test RFC 2544 / OTU2 requis | VALIDATION | M0.22 CARTE / M0.24 PORT | OPSCNY-02-14
SOP-09 | Diagnostic firewall Lugos | OPSSD-03.03.S0.18-P-V1 | OOB OK mais CLI KO / accès Lightsoft bloqué / règles firewall | ACCÈS MGMT | M0.20 SUPERVISION | —

## Mode d'emploi
LÉGENDE COULEURS
Vert (fond clair) | Champ auto-rempli — valeur par défaut connue, ne pas modifier
Jaune | À compléter avant génération — contenu technique requis
Orange | Critique — validation humaine obligatoire (dates, seuils)
Violet | Enrichi depuis KB (mop_kb Qdrant) ou lié à une procédure OPSCNY
Gris | En-tête ou champ non applicable
PLAN DE TRAVAIL
Étape 1 | Onglet 'Plan rationalisation' : valider fusion 13→9 avec technicien NOC
Étape 2 | Onglet 'Data-fields SOP' : compléter les champs YELLOW pour chaque SOP
Étape 3 | Onglet 'SOPs × incidents types' : vérifier associations MOP/SOP/OPSCNY
Étape 4 | Mettre à jour mop-get.json avec les 9 nouvelles SOPs + références OPSSD
Étape 5 | Mettre à jour mop-route.json (matrice déclencheurs MOP → SOPs)
FORMAT RÉFÉRENCE SOP
Structure | OPSSD-03.03.S0.[num]-P-V1
OPSSD | Service Technique (département)
03.03 | Code processus
S0 | Type document : S0=SOP (M0=MOP)
.10 → .18 | Numéros SOPs 1→9 (commence à .10 comme les SOPs, .20+ pour MOPs)
-P-V1 | Suffixe commun tous documents
BLOCS GRAPEJS À CRÉER
P1 — En-tête SOP | ID / Domaine / Réf SP / Déclencheur / Version
P1 — Tableau seuils | Métrique / Normal / Dégradé / Critique / Norme
P1 — Bloc décision post-SOP | Résolu → clôturer ¦ Non résolu → SOP-XX
P2 — Tableau étapes 4 col | N° ¦ Action ¦ Commande/Vérif ¦ Réf SP
P2 — Bloc prérequis SOP | Checklist domaine + accès